询价通知书

项目名称：城隍庙街区高压预防性试验及维保服务项目

招 标 人：合肥城新物业服务有限公司

招标时间：二〇二二年十月

# 询价邀请（询价公告）

本项目城隍庙街区高压预防性试验及维保服务项目已具备询价条件，招标人为合肥城新物业服务有限公司，现对该项目进行询价，欢迎接受邀请的国内投标人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：城隍庙街区高压预防性试验及维保服务项目

2.项目地点：安徽省合肥市庐阳区城隍庙区域

3.项目单位：合肥城新物业服务有限公司

4.项目概况：详见询价文件。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：2.44万元

7.项目类别：服务类

8.标段（包别）划分：不分包

9.项目编号：2022XJ0009

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分支机构投标另须提供相应授权文件；

2.本项目不接受联合体报价；

3.投标人具有以下资质：投标人具有承装（修、试）电力设施许可证，其中承装、承修和承试类均为四级及以上

三、询价通知书的获取

1.获取时间：2022年10月8日9:00至2022年10月11日9:00

2.询价文件价格：免费

四、开标时间及地点

1.开标时间：响应文件提交截止时间后由招标人根据工作情况自行确定

2.开标地点：由招标人自行确定（备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标）。

五、响应文件提交截止时间

2022年10月11日9:00

- 响应文件递交注意事项：

- 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交；

- 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式；

- 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。

- （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

- （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

七、联系方法

招标人：合肥城新物业服务有限公司

地址：合肥市原省政府办公区北楼一楼134办公室招标部

联系人：刘工

电  话：0551-69115416

八、其他事项说明

1．有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 见询价公告 |
| 2 | 招标代理机构 | / |
| 3 | 招标项目名称 | 见询价公告 |
| 4 | 项目地点 | 见询价公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 招标文件、补疑（如有）等文件 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 8 | 构成招标文件的其他资料 | 补疑（如有）等 |
| 9 | 询价通知书的 异议 | 时间：2022年10月9日17时30分前。 |
|  |  | 形式：纸质提交。 |
| 10 | 最高投标限价（招标控制价） | R有，最高投标限价2.44万元 |
| 11 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币） |
| 12 | 服务期限 | 自合同生效之日起一年，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90_日 |
| 14 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R不要求 £要求 |
| 15 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 16 | 履约保证金 | （1）形式：; 免收 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险. （2）金额：中标金额的 0 ％. |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 18 | 投标文件份数及要求 | ### 正本1份副本2本 密封提交。 |
| 19 | 投标文件密封和标记要求 | 投标文件封套： 项目投标文件 投标人地址： 投标人名称： (招标项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 ### 封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。 |
| 20 | 投标文件递交 | 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交； 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式； 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 21 | 递交投标文件地点 | 详见询价公告 |
| 22 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：响应文件递交截止时间后由招标人确定 开标地点：由招标人自行确定 备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标。 |
| 24 | 评审办法 | 有效最低价法，详见询价通知书第四章评审办法 |
| 25 | 中标通知书发出的形式 | R纸质 £数据电文 |
| 26 | 其他 | （1）项目经理必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标的将报监管部门处理。 （2）投标人对所提交的投标人、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 27 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 28 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第三章  项目需求书

一、项目名称

- 城隍庙街区高压预防性试验及维保服务项目

- 配电房基本情况

- 对城隍庙街区高压配电房完成高压预防性试验一次

1、位置：位于城隍庙街区大庙东侧百味园内。

2、配电房启用时间：2015年，主体为地上式独立建筑。

3、配电房柜型：GCS柜。

4、配电房电源：

（1）主用电源，接大西门变32#开关线路蒙城路17#杆“T”接；

（2）备用电源，接东怡变32#开关线路霍邱路03#杆“T”接；

（3）设计总安装容量：5950KVA。

4、配电房设备设施情况：

（1）室内干式变压器5台（1600KVA两台；1250KVA两台、250KVA一台）；

（2）出线柜6台；

（3）PT柜2台；

（4）隔离柜1台；

（5）电容柜7台；

（6）低压柜17台。

三、项目预算：2.44万元。

四、项目报价方式

本项目采用总价报价，报价包含完成本项目所产生的一切费用，投标人报价时综合考虑报价风险。报价须包含（但不仅限于）项目的人工费、材料费、安装费、运输费、机械费、管理费、保险费、维护保养费、维修费、安全措施费、耗材费、工具及使用费、高空作业费、年检费、场地清理费、垃圾清运费(包括临时生产设施)、利润、规费、税费及一定范围内的风险等为完成本项目全部费用。试验所需电源由成交人自行解决。投标人报价不得超过控制价，否则做无效标处理。

五、服务期限

本项目服务期为：合同签订之日起一年。高压预防性试验须在2023年1月之前完成，报告须在完成试验后的15天左右出具。

自合同生效之日起一年。如乙方履约良好，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。

六、付款方式

中标人在完成全部预防性试验项目后，提交招标人试验报告（由国家电力部门认可的）招标人核对无误后，在服务期满后一次性支付合同价款。

七、项目需求

1、人员要求

人员配备（含项目负责人）不少于2人，均须持有国家电网认可，应急管理局签发的高压电工作业操作证。

2、服务内容

（1）指派一人（需持有高压电工操作证）为现场管理代表，保证24小时可以有效联系，负责履行合同期间的相关工作，保证负责工作期间的质量、安全等相关事宜。

2、工作开展前提供试验维护及检查方案，依照方案定期对现场配电房的设备设施检查，保证合同有效期内项目现场配电房设备设施的安全运作及正常使用，检查项目包括不限于：

（1）变压器运行情况变压器风机是否能运行；

（2）变压器柜内温感探测器是否正常；

（3）电容柜控制面板及柜内电容及柜内其余零部件的情况；

（4）高压柜中电源、空开等零部件运行情况；

（5）其余柜体是否变形、其余柜体接地是否正常；电压电流显示器是否正常；指示灯是否正常；进出车是否顺畅、卡壳；

（6）配电房内是否存在安全隐患；

（7）配电房相关辅助工具、基础工具、操作杆、钥匙等物是否齐全。

3、现场出现问题时，能安排有操作资质及经验的人员对问题进行排查并提出合理处理意见，配合项目现场电工做好应急处理及后相关维修工作。

4、合同有效期内，能于2022年底对现场配电房设备设施做一次维护工作，对必要设备设施进行检测出具相关检验报告，内容包括：

（1）变压器直流电阻，绝缘电阻，铁芯绝缘电阻，耐压试验，维保；

（2）出线柜回路电阻，绝缘电阻，耐压试验，继电保护测试，维保；

（3）PT柜绝缘电阻，耐压试验、维保；

（6）低压柜绝缘电阻、红外检测、维保；

（8）验电笔、绝缘垫、接地杆一年一检。

- 项目现场出现紧急情况(全场停电、重大安全问题等）时，能第一时间安排技术人员到达现场配合甲方，原则一小时到达现场，如发生交通堵塞、交通管制需提前告知。

- 服务质量标准：

- （1）须达到国家电力行业相关标准，同时满足甲方要求，能合格通过验收。

- （2）试验完成后，向甲方出具由国家电力部门认可的合格试验报告。

- （3）试验报告需合法有效，且内容完整、准确，能真实翻译设备现有状。

- （4）操作所需的停电时间，由甲乙双方根据项目实际运营情况协商决定。

- （5）现场停电需按照国家规范，乙方需填写电气作业票交由甲方保管存档

- 7、服务期内根据招标人指定时间，完成一次高压性预防试验，具体试验内容及方法执行《DLT 596-2021 电力设备预防性试验规程要求》

其他要求：

1、投标人应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

2、成交供应商进场服务前需根据本项目特点及要求制定有针对性的维保方案。维保方案需按照年维保方案制定，方案需经招标人审核同意方可实施。成交供应商需对配电房所有设备设施进行一次免费检查和维修（维修不包含材料费），确保设备正常工作后进行日常维保。

3、维保工作必须按照有关规章制度及要求进行，因维保工作不到位所致一切后果由维保单位承担，并赔偿由此造成的损失。

4、在节假日及有重大活动前做好配电房的检查及安全预案，确保配电房系统安全可靠运行。

5、配电房相关设备设施中常用的易损、易耗件。成交供应商应提供相关零件价目表作为合同有效期内的更换维修参考。

七、评审指标

有效最低价中标。有效最低价是指能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。

# 评审办法

- 评审程序

- 有效性评审

- 询价小组按下表内容进行投标有效性评审：

| 有效性评审表（有效性评审指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 报价表 | 符合询价通知书要求 |  | 第六章投标文件格式一 |
| 3 | 资格 | 合法有效 |  | 投标人具有以下资质：投标人具有承装（修、试）电力设施许可证，其中承装、承修和承试类均为四级及以上 |
| 4 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或询价通知书有明确规定的 |  |  |
| 有效性评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 询价小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与询价。 |  |  |  |  |

询价

询价小组将按投标文件递交的先后顺序分别与有效投标人就投标报价、服务方案等内容进行评审。

为保证询价活动顺利进行，本次询价，投标人只需一次报价（以开标一览表中报价为准），无需进行二轮及多轮报价，投标人最终评审报价是评审及签订合同的依据。

确定中标候选人

对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标候选人。

如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取询价小组抽签方式确定其前后次序。

询价小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

在评审过程中，询价小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，询价通知书小组将以不利于投标人的原则进行推断，经询价小组认定其报价低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于判定为不符合询价通知书的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有投标。

# 第五章 合同条款及格式（另行拟定）

# 第六章 响应文件参考格式

（招标项目名称）

响应文件

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

## 目  录

一、报价表

二、投标人基本情况表

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、其他材料

- 一、报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 大写： 圆 小写： 元 |
| 备注 |  |

投标人签章（盖单位公章）：

日期：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者对应某一报价项填写了多个报价的，均为无效报价（招标文件另有规定的，除外）。

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件相关评审要求在本表后附营业执照或事业单位法人证书、资质证书、安全生产许可证等材料。

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

联系电话：                          手 机  号 码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （招标项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

代理人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人手机号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

- 四、其他资料

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格。