桃花节应急保障维修工程桃花节应急保障维修工程      招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：

各投标人：

重要提示

1、人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）和《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价【2021】8号）。其中定额人工费参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工费增加的部分只计取税金。

2、本工程取费按“土建工程取费标准”中“土建”的费率计取。

按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

- 第一部分：招标需求

- 一、招标范围：

本项目工程地点位于合肥市桃溪园区及三十岗，主要建设内容有售票厅维修（集装箱）、桃园门口宣传栏维修、桃园内部宣传栏页面更新、内部路面维修、维修工程、土石方工程、出入口道闸及岗亭维修等。

- 土石方工程：包括挖、填、外弃、外借等所有内容；

- 维修工程：园区内部老旧设施设备维修更换等所有内容；

特殊说明：工程内容如下计入本次招标范围：

- 售票厅维修（集装箱）45.5平方；

- 桃园门口宣传栏维修16平方；

- 桃园门口导视页面更新9平方；

- 桃园内部宣传栏页面更新21平方；

- 桃园内部路面维修40平方；

- 许愿长廊维修1项（立柱：74个,高2.6m,直径0.2m；座椅:35个,长3.5m,宽0.3；横梁更换:15个，长3.5m,宽0.17m）；

- 凉亭维修1项（凉亭刷新：立柱4个，高2.4m,直径0.2m；凳子2个，长2m,宽0.4m；护栏2个，长2.5m,宽0.2m，凉亭地面栈道：10.24m2（3.2m*3.2m)）；

- 公厕维修；

- 池塘边护栏维修500m；

- 休憩长椅50个；

- 木栈道修建600平方；

- 枯枝清理。

- 外围安防围栏维修300m。

- 瞭望台凉亭拆除。

- 土方工程15000平方。

- 电力维修600m。

- 停车场道闸维修2个

- 停车场出、入口岗亭维修一座

- 二、暂定项目：

（一）以下项目按暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算：无。

- 暂列金额：无。

- 执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

1、材料的名称、规格型号、金额：无。

2、设备的名称、规格型号、金额：无。

3、专业工程名称、工程内容、金额：无。

上述明细投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

4、发包人供应材料、工程设备的采购、保管费，控制价中不再另行计取费用，投标人在总报价中综合考虑此费用：无。

- 三、按项列入清单的内容，标后不予调整。

- 四、补充图纸及修改图纸的说明：无，投标人自行勘查现场，报价中应综合考虑报价。

- 五、总承包服务费：无。

- 六、业主的其他要求及提示：

1、投标人自行勘查现场，报价中应综合考虑报价，中标后不予调整

2、具体详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料