新安商城巷小吃街供电线路改造工程

招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：

各投标人：

重要提示

1、人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）和《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价【2021】8号）。其中定额人工费参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工费增加的部分33.42元只计取税金。

2、本工程取费按“电气设备、自动化控制仪表、建筑智能化工程取费标准”中“电气设备”的费率计取。

按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

- 第一部分：招标需求

- 一、招标范围：

本项目工程地点位于合肥市庐阳区淮河路步行街，主要建设内容新安商城巷小吃街供电线路改造工程，新增插卡式电表，对原有老化线路进行更换等。

特殊说明：应业主要求，工程内容如下计入本次招标范围：

1.原配电箱拆除2台；

2.新增配电箱2台；

- 3.新增插卡式电表箱24套；

- 4.原老化电缆拆除共计180m；

- 5.新增进线电力电缆VV-3*50+1*25共计180m；

- 6.新增电力电缆VV-3*10+1*6共计1200m；

- 7.原有桥架拆除、恢复安装共计300m；

- 8.送配电装置系统1项；

- 二、暂定项目：

（一）以下项目按暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算：无。

- 暂列金额：无。

- 执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

1、材料的名称、规格型号、金额：无。

2、设备的名称、规格型号、金额：无。

3、专业工程名称、工程内容、金额：无。

上述明细投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

4、发包人供应材料、工程设备的采购、保管费，控制价中不再另行计取费用，投标人在总报价中综合考虑此费用：无。

- 三、按项列入清单的内容，标后不予调整。

- 四、补充图纸及修改图纸的说明：

具体详见图纸目录。

- 五、总承包服务费：无。

- 六、业主的其他要求及提示：

1、投标人自行勘查现场，报价中应综合考虑报价，中标后不予调整；

2、具体详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料。