城隍庙庐阳宫市场增加监控设备辅材品牌及需求明细表

| 物料名称 | 数量 | 型 号 | 参 数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康威视录像机 | 1台 | DS-7932N-R4 | 12路1080P解码(可增强至16路1080P) ¦ 满接8MP ¦ 最大支持10TB ¦ 4K超清输出 |  |
| 海康威视网络摄像头 | 10台（枪机） | 200万像素；DS-2CD5A25EFWDV3-IZS(2.7-13.5mm) | - 内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器。镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 - 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 - 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  |
| 海康威视摄像头（200W像素） | 2台（半球） | - DS-2CD3525FV3-IT | - 1.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 2.IK08防暴设计，可靠性高。 |  |
| POE交换机 | 4台 | 千兆以太网交换机 |  |  |
| 硬盘（8T） | 4台 | 监控级硬盘 |  |  |
| 监控显示屏 | 1台 | 知名品牌55寸显示屏 |  |  |
| 辅材配件 | 若干 | 网线、管材、支架等 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |