城隍庙庐阳宫市场增加监控设备辅材品牌及需求明细表

| 物料 名称 | 数量 | 型 号 | 参 数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康威视录像机 | 1台 | DS-7932N-R4 | 12路1080P解码(可增强至16路1080P) ¦ 满接8MP ¦ 最大支持10TB ¦ 4K超清输出 |  |
| 海康威视网络摄像头 | 10台（枪机） | 200万像素；DS-2CD5A2HXWDV3-IZS(2.7-13.5mm) | - 1.内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 - 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 - 3.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 - 不低于IP67防尘防水等级。 - 4.摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 - 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 - 支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 - 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 - 5.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  |
| 海康威视摄像头（200W像素） | 2台（半球） | - DS-2CD3525FV3-IT | - 1.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 2.IK08防暴设计，可靠性高。 |  |
| POE交换机 | 4台 | 千兆以太网交换机 |  |  |
| 硬盘（8T） | 4台 | 监控级硬盘 |  |  |
| 监控显示屏 | 1台 | 知名品牌55寸显示屏 |  |  |
| 辅材配件 | 若干 | 网线、管材、支架、人工安装等 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |