- 需求明细表

- 一、检测范围

| - 序号 | - 检测项目 | - 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防设施设备检查 | - 灭火器、消火栓系统、消防供水系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志、防火门、防火卷帘等（包括水压是否正常、设施设备是否完好有效，能否正常使用、维保是否到位） |
| - 2 | - 安全疏散通道 | - 通道出口、疏散楼梯间（是否畅通）；安全出口数量、宽度是否符合规范要求 |
| - 3 | - 电气安全检查 | - 1、线路敷设（有无私拉乱接、有无老化、破损线路；有无穿管保护）；2、电气设备（高低压配电房、弱电间），有无异常发热、有无漏电保护、维保是否正常及设施设备运行情况 |
| - 4 | - 用电用气用火管理 | - 1、电气线路敷设是否符合规范要求，有无私拉乱接电线现象，是否存在线路老化、破损、过载等情况。2、燃气管道、阀门是否完好，有无漏气现象，是否安装可燃气体报警装置3、用火区域与其他区域有无防火分隔、用火环境是否安全 |
| - 5 | - 消防安全管理检查 | - 1、制度是否健全、完善；2、有无培训演练记录 |
| - 6 | - 建筑材料及易燃品检查 | - 1、建筑材料是否符合规范；2、易燃物品或危险品储存是否符合安全要求 |
| - 7 | - 其他检查 | - 有无其他隐患 |

- 资质及人员要求

- 1、资质要求：须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质及消防设施专业承包贰级及以上资质；

- 2、人员要求：需配备至少2-3名一级注册消防工程师参与检测及评估。

- 三、各资产位置、面积：

1、庐寓寿春路店位于寿春路71号，寿春新村旁边，面积约1030平米；

2、庐寓双岗店位于阜阳北路223号濉溪新村内，面积约1040平米；

3、森林复建点桂花苑4号楼2-7层，银杉路与青竹街交口东南侧，建筑面积约4191㎡；

4、丁香苑2号楼2-7层，银杉路与青竹街交口西南侧，建筑面积约为2636.68㎡；

5、城隍庙街区总资产面积28697.98㎡，其中入口商场区域807.94㎡、徽光阁2453.43㎡、一条街418.95㎡、庐阳宫9755.22㎡、大庙2031.48㎡、百味园1510.33㎡、小商品世界5122.33㎡、古玩城2821.3㎡、下沉广场422.46㎡、中心广场202.24㎡，其余位于安庆路、蒙城路、环形街等；

6、拱辰街街区，阜南路与宿州路交口西北侧，东边253.8㎡、西边214.8㎡、侧街107㎡建筑面积约575.6㎡；

7、中市街（逍遥菜场）东片区三层房产，为文旅自有资产及锦园、兴泰和部分整合资产，建筑面积约2354.62㎡，总建筑面积约37889.2㎡；

8、崔岗艺术村深空探测馆，位于三十岗乡谭岗路，面积约为1300㎡；

9、大隐原乡，位于三十岗乡东瞿路37号，面积约为2200㎡；

- 10、浙商大厦，位于宣城路，面积约为21000㎡；

- 11、蚂蚁乐居A2栋，位于四里河畔C区，面积约为3200㎡。