附件1：招标需求文件

                         项目需求文件

一、项目概况

本项目拟采购公寓酒店工程消防安全设施供货单位，为招标人所属合肥馨乐庭庐阳公寓酒店的工程消防安全设施提供供货服务。

二、项目概算
27.73万元

- 三、服务内容

| 合肥馨乐庭庐阳公寓酒店工程消防安全设施类采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| 消防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防斧（3英尺） | 消防腰斧全长为280mm左右，柄长约195mm | 把 | 2 | 47 |
| 2 | 撬棒（4英尺） | 4英尺 | 根 | 2 | 145 |
| 3 | 编织尼龙绳 | 5/16" x 20 meters | 根 | 2 | 48 |
| 4 | 灭火器 | 干粉灭火器---10年有效期（剩余有效期至少9年） 符合当地消防政策要求；带证书 | 瓶 | 400 | 75 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器---12年有效期（剩余有效期至少10年）；2kg（消防包、IT房、电视机房） 符合当地消防政策要求；带证书 | 瓶 | 10 | 164 |
| 6 | 皮手套 | 材质：外层多采用阻燃耐磨材料（如芳纶织物），具有耐高温、抗撕裂特性，L码 | 双 | 4 | 84 |
| 7 | 皮靴（消防员用） | 深腰皮鞋 | 双 | 4 | 236 |
| 8 | 消防员头盔 | 头围：一般有54-64cm等不同尺码，以适应不同头型的消防员，如半盔式消防员头盔、全盔式指挥员头盔通常都在这个范围内。 - 重量：不含披肩重量一般不超过960g，含披肩重量不超过1.2kg；整体重量通常要求不超过1.5kg。 | 顶 | 4 | 218 |
| 9 | 折叠式担架 | 义务消防员使用 | 副 | 1 | 248 |
| 10 | 强力射灯 | F1-X强光手电；强光﹣弱光﹣爆闪／SOS 120*32*23mm；2W(max)；电压DC 3.7V 重量96g；灯芯LED；材质铝合金 防水等级IP43；适用电池内置18650锂电池 | 个 | 8 | 54 |
| 11 | Safety Vest 安全战斗服 | 带有日间及夜间均可见的桔红和白色相间的荧光条 | 套 | 4 | 2425 |
| 12 | 自载压力式呼吸设备 | 钢罐，工作压力（兆帕）：30，罐体容积（升）：5，空气残留量（升）：1500，持续时长（分钟）：40至50 | ue侍郎 | 1 | 2980 |
| 13 | 疏散引导箱 | 红色，钢板加厚,高85CM*宽26.5CM*长60CM | 个 | 1 | 163 |
| 14 | 烧伤全套急救工具 | 1. 烧伤敷料（含无菌纱布、烧伤专用敷料） - 材质：无菌纱布多为脱脂棉织造，烧伤专用敷料常含医用凡士林、水胶体或硅酮成分，具有保湿、防粘连特性。 - 规格：纱布常见尺寸有5cm×5cm、10cm×10cm等，可裁剪；烧伤敷料有不同大小（如10cm×15cm、20cm×30cm），适配不同烧伤面积。 - 无菌性：需经环氧乙烷灭菌，无菌有效期通常2-3年，包装无破损。 2. 清创工具（无菌镊子、剪刀） - 镊子： - 材质：医用不锈钢（如304不锈钢），耐腐蚀、易消毒。 - 规格：长度12-16cm，尖端为圆头（避免二次损伤），夹持力适中。 - 剪刀： - 材质：同医用不锈钢，刃口锋利但圆润（防止割伤皮肤）。 - 规格：长度14-18cm，弯头设计，方便剪开衣物或敷料。 3. 降温冷敷工具（烧伤冷却毯、冰袋） - 烧伤冷却毯： - 材质：食品级PVC或无纺布，防水、柔软，内含凝胶或可注水。 - 降温性能：常温下能保持8-15℃低温1-2小时，接触皮肤温度不低于5℃（避免冻伤）。 - 尺寸：常见60cm×120cm、100cm×200cm，覆盖大面积烧伤部位。 - 冰袋： - 材质：外层为耐压塑料，内装蓄冷剂，冻结后硬度适中，不会形成尖锐冰块。 - 规格：小号10cm×15cm（用于小面积烧伤），大号20cm×30cm。 4. 消毒用品（碘伏、酒精棉片） - 碘伏： - 浓度：含有效碘0.5%-1%，温和无刺激，适用于烧伤创面周围皮肤消毒。 - 包装：小瓶（10ml、30ml），带喷头或滴管，方便取用。 - 酒精棉片： - 酒精浓度：75%医用酒精，用于非创面皮肤及工具表面消毒。 - 规格：6cm×6cm、8cm×8cm，独立包装，含水量适中，无酒精渗漏。 5. 固定与包扎工具（弹性绷带、三角巾） - 弹性绷带： - 材质：棉氨混纺，弹性伸长率200%-300%，透气不紧绷。 - 规格：宽度5cm、7.5cm、10cm，长度4-5m，可重复缠绕固定敷料。 - 三角巾： - 材质：纯棉或无纺布，柔软透气，不刺激皮肤。 - 规格：边长90cm、120cm的等腰直角三角形，用于肢体或大面积烧伤的包扎固定。 6. 其他辅助工具 - 温度计：电子体温计，测量精度±0.1℃，响应时间＜30秒，用于监测伤者体温。 - 急救手册：防水材质印刷，包含烧伤处理步骤，便于快速查阅。 | 套 | 2 | 198 |
| 15 | 帆布袋（救火队用） |  | 条 | 2 | 40 |
| 16 | 沙桶 | 容量为10公斤 | 只 | 1 | 29 |
| 17 | 夜光棒 | 【产品名称】电池款指挥棒 【k可视距离】夜间最远400-500米 【产品材质】ABS,PC塑料 【产品灯珠】LED灯珠 【产品电池】2节1号电池 【产品闪烁】60次／分钟左右 【产品功率】0.02W 【产品电压】3V 【适用范围】适用于交通指挥，疏导 和稽查亦可节庆使用 | 支 | 10 | 31 |
| 18 | 备用轮椅 | 受伤/病员/行动不便的人使用，该轮椅应为医疗专用轮椅，实心轮 | 部 | 2 | 536 |
| 19 | 灭火毯 | 以消防局的标准为准 | 包 | 6 | 81 |
| 应急箱 |  |  |  |  |  |
| 20 | 笔 | 签字笔 | 只 | 10 | 2 |
| 21 | 记事本 | 有页码 | 本 | 10 | 17 |
| 22 | 红色记号笔 | 为油笔，下水流畅，附着力强 | 只 | 10 | 2 |
| 23 | 不透明纸质的胶带 | 50毫米宽 | 卷 | 5 | 9 |
| 24 | 长白粉笔 | 质地优良，不易折断，划粉流畅 | 盒 | 5 | 8 |
| 25 | 充电电池的LED手电筒 | 每个手电配备充电电池一个 | 只 | 8 | 57 |
| 26 | 剪刀 | 170mm | 把 | 2 | 7 |
| 27 | 行李箱 | 大小，根据物业消防应急配置标准的容量确定，有物业保安经理把关 | 个 | 1 | 347 |
| 急救箱 |  |  |  |  |  |
| 28 | 防水邦杰*6盒 | 防水邦杰 | 盒 | 8 | 26 |
| 29 | 三角绷带1条 | 产品名称:82型三角巾急救包 产品重量:60g | 条 | 8 | 12 |
| 30 | 伤口敷料1件 | 无菌敷贴 | 件 | 16 | 26 |
| 31 | 橡胶手套6双 | 材质：乳胶。 适用场景：实验室医院 | 副 | 16 | 7 |
| 32 | 卷形绷带1卷 | 纱布绷带卷伤口包扎固定敷料纱布块压力绑带脱脂棉绷带8x600cm | 卷 | 8 | 3 |
| 33 | 安全别针6个 | 安全别针 | 个 | 80 | 0 |
| 34 | 不锈钢镊子1把 | 医用加厚304、201不锈钢 | 把 | 8 | 45 |
| 35 | 不锈钢剪刀1把 | 医用 ；产品型号:直尖头型 产品规格:10cm | 把 | 8 | 97 |
| 36 | 口罩6个 | 一次性医用外科口罩 | 个 | 80 | 1 |
| 37 | 药棉6个 | 医用消毒棉花球 大颗粒100g | 包 | 8 | 19 |
| 38 | 透气性外科手术胶带10mm尺寸1卷 | 外科手术胶带10mm尺寸1卷 | 卷 | 8 | 2 |
| 39 | 体温计1个 | 类别：水银体温计、测量部位：腋下，口腔 | 个 | 10 | 16 |
| 40 | 纱状绷带1卷 | 8cm*6M | 卷 | 8 | 3 |
| 41 | 无酒精湿纸巾 | 温和无酒精 | 包 | 8 | 10 |
| 42 | 消毒药膏 | 消毒药膏 | 贴 | 8 | 15 |
| 43 | 消毒液（滴露） | 250ml | 瓶 | 8 | 30 |
| 44 | 急救指南 | 急救指南 | 本 | 8 | 18 |
| 45 | 药箱 | 16寸 | 个 | 8 | 119 |
| 防漏包 |  |  |  |  |  |
| 46 | 防腐蚀塑料手套 | 高强度耐酸碱 耐腐蚀 | 个 | 3 | 16 |
| 47 | 防毒口罩 | 防护类型：有机气体，粉尘，PM2.5，蒸汽特征：有呼吸阀款式：半面具颗粒物过滤效率：KN95(国标)材质：TPE | 个 | 3 | 263 |
| 48 | 防风眼镜 | 聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，可预防铁屑飞沙等引起的眼部伤害。 | 个 | 3 | 194 |
| 49 | 扫把 | 通用 | 个 | 3 | 21 |
| 50 | 簸箕 | 通用 | 个 | 3 | 16 |
| 51 | 加厚防漏蛇皮袋，表示有害物品 | 规格:50-120cm宽；材质:再生料 颜色:5军绿色；尺寸:50*80/60*90/80*120/90*130 100*150/120*150cm | 个 | 3 | 7 |
| 52 | 铲子 | 材质:45号钢 热处理工艺:等温盐浴淬火+等温回火淬火硬度:HRC40-48 | 个 | 3 | 53 |
| 53 | 防腐蚀衣 | 符合GB 24540-2009以及欧标EN14126防护标准所有要求 | 个 | 3 | 227 |
| 安全设备 |  |  |  |  |  |
| 54 | 巡更棒 | 配置最新CREE XM-L2 U2 LED光源，亮度高达300流明。 屏幕由一个针对人为破坏而设计的触摸型按钮唤醒，实时显示巡检人员，地点，时间等信息。 进口RFID读卡芯片，超大读卡天线，兼容性好，读卡距离远。 整机固定结构采用部队专用防爆设计标准，超级坚固，防水，抗击打。 巡更点用于安装在要巡逻的位置，无需电源、无需布线，防水、防晒。 外型尺寸：白色：￠50mmX8mm，黑色：￠30mmX5mm。 产品重量：5.0g。 | 套 | 1 | 599 |
| 55 | 雪糕筒路障 | 700MM／2KG | 个 | 20 | 17 |
| 56 | PVC带 | 20米长 | 组 | 10 | 24 |
| 57 | 口哨 | 材质为高级塑料 | 个 | 10 | 9 |
| 58 | 链子锁 | 锁链不少于1.2米 | 把 | 5 | 34 |
| 59 | 招牌/布告 | 悬挂招牌‘危险’ | 个 | 20 | 24 |
| 60 | 标识牌 | 小心地滑，暂停使用 | 个 | 5 | 36 |
| 61 | 储物柜 | 可选择木制/铁制 | 组 | 2 | 1010 |
| 62 | 对讲机及充电器 | 对讲机配专用耳机，信号满足地下到顶楼，确保5个频道的畅通 | 台/套 | 20 | 1295 |
| 63 | 对讲机备用电池 | 电池的配置，最好能每部1块，以确保紧急情况发生时的使用，亦可根据物业的具体情况配置 | 块 | 20 | 235 |
| 64 | 对讲机中转台 | 该种转台的发射功率所到达的效果符合公寓要求 | 套 | 1 | 32273 |
| 65 | 地障锁 | 款式和标准由RM和保安经理确定 | 把 | 20 | 294 |
| 66 | 强光充电式电筒 | 2500MAH以上电池 | 把 | 5 | 66 |
| 67 | “不准停车”标识-落地 | 中国区CI标准 | 个 | 10 | 85 |
| 68 | “不准停车”标识-无架 | 该标志为张贴版 | 个 | 50 | 42 |
| 69 | 手提式扩音器 | 尺寸:25*15cm；传送距离:>500M(顺风) 录音时长: 240秒；失真度:小于1% 产品电压:3.7~6V；电池容量: 1200 待机时间:7.5小时；频响响应:50(HZ) 产品材质::ABS塑料；电池容量: 喊话/录音/音乐/放音 | 个 | 2 | 149 |
| 70 | 出入证吊牌 | 每三个月更换一次颜色，要有编号 | 个 | 30 | 4 |
| 71 | 烟雾报警测试仪(可放烟雾) | DY2000 | 套 | 1 | 2713 |
| 72 | 一次呼吸器（40式） | 每个卧室配置2个 | 只 | 296 | 68 |
| 73 | 雨衣 | 最好是蓝山，分体式，有夜光标志 | 套 | 4 | 130 |
| 74 | 雨鞋 | 深腰，不低于50CM | 双 | 4 | 45 |
| 75 | 执行记录仪 | 1296P／4800像素／140广角 | 个 | 2 | 1218 |
| 76 | 防爆盾 | 900*500mm/PC透明 | 个 | 2 | 171 |
| 77 | 防爆安全帽 | 均码；PC合金工程塑料；0.56kg | 个 | 2 | 70 |
| 78 | 防暴棍 | 橡胶棍48CM*1 | 个 | 2 | 45 |
| 79 | 防爆叉 | 长度:收130cm，伸205cm 壁厚:1.2mm重量:1.2kg；叉距:47cm 叉口直径:20mm；管径:32mm；尾部宽度:12cm | 个 | 2 | 77 |
| 80 | 微型消防站柜 | 金属材质 1800mm*900mm*400mm | 组 | 2 | 1010 |
| 81 | 防刺背心 | 材质:高锰钢内胆+防水牛津布 颜色:黑色；防护面积:0.3m2 工艺:高锰钢板叠铆；重量:约2.5kg 尺码:均码；防护级别:24焦耳动能 防刺重量:830g/m2(0.3m2)； 防刺面积:<2.8kg/m2单层面密度184g/m2 | 个 | 2 | 551 |
| 82 | 防爆毯 | 尺寸重量:1.2x1.2m---10kg，1.6x1.6m---12kg 材质:高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布制作标准:XA01型1.6x1.6m防爆毯，选用防破片性能优越的高 强高模超高分子量聚乙烯纤维DU布为基本材料，用特殊的缝制工艺保证对爆炸破片所产生的能量充分吸收按照新防爆毯测试标准《GA69-2007》装备 质量监督检测中心的检测 | 个 | 2 | 231 |
| 83 | 佩备警示灯 | 外形尺寸:8.8cm*3.2cm*1.6cm 重量:约50g 工作电源可充电锂电池；充电电源:USB接口 灯光效果红蓝频闪+白光照明 持续工作时间<16h； 安装方式:挂夹 可视距离:500m； 防水防尘等级IP64 使用环境:-30℃-50℃； 闪亮频率8HZ LED灯珠数量 18颗；位置切换方式 手工 | 个 | 2 | 41 |
| 84 | 车底镜 | 产品整体尺寸:直径310MM；镜面承压重量:最大5KG 杆子伸张总长度:1米4*4节；杆子缩短总长度:500MM(弯) | 个 | 1 | 197 |
| 85 | 防汛专用沙袋 | 产品颜色:军绿色 产品材质:加厚帆布 印刷工艺:丝网印刷，经久耐用不褪色封口形式:抽绳式封口/拉链式封口产品尺寸:小号(25x50cm)装沙8kg中号(25x70cm)装沙15kg装沙20kg大号(30x70cm) | 个 | 40 | 5 |
| 工程部-技工个人工具 |  |  |  |  |  |
| 86 | 测试笔 | Test Range 100 - 500V, 测试范围100至500伏 | 只 | 10 | 22 |
| 87 | 锂电防水强光手电（1W-3W) | 3000毫安26650锂电池-Type-c 快充口 | 把 | 10 | 141 |
| 88 | 公制内六角扳手组 | 7件公制滚珠站内六角扳手组 | 套 | 10 | 60 |
| 89 |  | 7件英制滚珠站内六角扳手组 | 套 | 10 | 185 |
| 90 | 多用途弹簧刀（电工刀） | 备有安全定位钮 | 把 | 10 | 76 |
| 91 | 活络板手 | 10英寸 | 把 | 10 | 61 |
| 92 | 活络板手 | 8英寸 | 把 | 10 | 37 |
| 93 | 8英寸老虎钳 | 手柄具有高效绝缘 | 把 | 10 | 181 |
| 94 | 斜口钳 | 手柄具有高效绝缘 | 把 | 10 | 139 |
| 95 | 尖嘴钳 | 手柄具有高效绝缘 | 把 | 10 | 129 |
| 96 | 5米卷尺（5M） | 可读英，公卷尺，5米 | 把 | 10 | 45 |
| 97 | 手提铁皮工具箱 | 可容纳个人所有工具， | 个 | 10 | 341 |
| 98 | 电动螺丝刀 | 22件套装 | 组 | 2 | 152 |
| 99 | 一字螺丝批 | 8英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 32 |
| 100 |  | 6英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 29 |
| 101 | 十字螺丝批 | 8英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 40 |
| 102 |  | 6英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 30 |
| 103 | 美工刀片 | 18mm | 盒 | 10 | 22 |
| 104 | 小钢锯 | 6 inches, 6寸锯 | 把 | 2 | 30 |
| 105 | 6寸锯条 | For cutting metal 锯铁用 | 包 | 10 | 16 |
| 106 | 大力钳 | 10 inches 10英寸 | 把 | 2 | 100 |
| 107 | 水电工钳 | 8 inches, 8英寸 | 把 | 1 | 25 |
| 108 | 珠宝螺丝刀组 | 6件套带有一，十字螺丝批 | 套装（盒） | 4 | 17 |
| 109 | 一字螺丝批 | 8英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 31 |
| 110 |  | 6英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 27 |
| 111 |  | 4英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 17 |
| 112 | 十字螺丝批 | 8英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 35 |
| 113 |  | 6英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 30 |
| 114 |  | 4英寸,手柄具有高效绝缘 | 个 | 10 | 24 |
| 115 | 钢板尺 一米 | with Metric and Imperial value, 可读公，英数字 | 把 | 1 | 33 |
| 116 | 钢锉 | 12 inches length Half File, 12英寸长圆锉 | 个 | 2 | 63 |
| 117 | 钢锉 | 12 inches length Second Cut File, 12英寸长平锉 | 个 | 2 | 73 |
| 118 | 钢锉 | 12 inches length Half Round File, 12英寸长半圆锉 | 个 | 2 | 98 |
| 119 | 可燃气体检漏仪 | Combustible Gasses Detected (Partial List) Methane, Natural Gas, Gasoline, Diesel, Propane (LPG), Butane, Kerosene, Sensitivity 30ppm (methane) ；Sensor Type Low power semiconductor Leak Indication Audio / Visual 测天燃气泄漏 | 套 | 1 | 161 |
| 120 | 卡簧钳（内、外） | 尺寸规格：常见的有6寸、7寸、9寸等。如7寸卡簧钳总长约170-180mm，9寸卡簧钳总长约225mm左右。 | 套 | 2 | 164 |
| 121 | 小型锉刀 | 7套装 | 套 | 2 | 52 |
| 122 | 30件套扳手 | Ring and Open End Metric & Imperial, 圆，开口公,英制 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1” | 套 | 1 | 1417 |
| 123 | 27件套扳手 | Complete Set in Metric . 公制 ，按套购买 | 套 | 1 | 1110 |
| 124 | 呆扳手（公制、英制） | Imperial: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 | 各1套 | 1 | 1348 |
| 125 | 呆扳手（公制、英制） | Imperial: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 | 各1套 | 1 | 1383 |
| 126 | 27件套扳手 | Complete Set in Imperial. 英制，按套购买 | 套 | 1 | 1043 |
| 127 | 电烙铁 | 15Watts , 15瓦 | 只 | 2 | 66 |
| 128 | 电烙铁 | 40Watts, 40瓦 | 只 | 2 | 48 |
| 129 | 焊锡丝 | 60/40 (tin锡/lead铅) 1.0mm diameter（直径） | 卷 | 5 | 31 |
| 130 | 管钳 | 12英寸 | 把 | 2 | 117 |
| 131 | 管钳 | 18英寸 | 把 | 2 | 183 |
| 132 | 管子钳 | 8 inches 8英寸 | 把 | 2 | 63 |
| 133 | 布剪刀 | 20CM | 把 | 2 | 32 |
| 134 | 铁皮剪刀 | Cutting length 1-3/8" （切割长度） Made of 18 gauge metal Overall Length 9-3/4" 总长度 Non Slip Jaws and Grips 防滑把手 | 个 | 1 | 106 |
| 135 | 硅胶枪 | Accepts all standard 310ml cartridges （能够使用310毫升的硅胶囊） | 个 | 5 | 50 |
| 136 | 麻花钻头 | Size(s) inches（英寸） 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2. | 套 | 2 | 723 |
| 137 | 冲击钻头 | 5mm x 50 mmx 85mm 2 pieces 5.5mm x 50mm x 85mm 2 pieces 6mm x 60mm x 100mm 2 pieces 7mm x 60mm x 100mm 2 pieces 8mm x 80mm x 120mm 2 pieces | 套 | 2 | 63 |
| 138 | 护目镜 | Large viewing lens: 3-7/8 in. x 1-1/2 in.，UV/IR protection， High-impact polyamide nylon construction 大的测目镜尺寸 材料为高强度塑料 | 个 | 2 | 45 |
| 139 | 胶锤 | Double-Faced Solid Rubber Head 双面橡皮锤头 Round Striking Surfaces Rugged Hardwood Handle 配有结实牢靠的木柄 | 把 | 10 | 38 |
| 140 | 铁锤 | 2lb 2磅 | 把 | 1 | 105 |
| 141 | 铁锤 | 1lb 1磅 | 把 | 1 | 92 |
| 142 | 羊角锤 | 钢管柄羊角锤80Z(250G)；净重:0.320kg 总长:243mm；锤头长:100mm锤面宽:23mm | 把 | 5 | 76 |
| 143 | 拉铆枪 | For Multi Range, 3.2mm to 4.8mm rivets3.2毫米至4.8毫米的范围 | 套 | 2 | 104 |
| 144 | 拉铆钉 | 3.2mm- 3 kilograms, 4.0mm- 3 kilograms, 4.8mm- 3 kilograms | 套 | 10 | 13 |
| 145 | 玻璃吸盘 | 每个吸盘可承受50公斤的重量 | 套 | 4 | 53 |
| 146 | 木工锯 | 单向手柄、三角型、长度不少于40cm | 把 | 2 | 32 |
| 147 | 网络、电话压线钳 | for RJ 45, RJ 12, RJ 11（水晶头号码） | 把 | 2 | 43 |
| 148 | 拖线盘 | 3 Phase (380V) 20 meter length, 3相（380伏）20米长 | 盘 | 2 | 390 |
| 149 | 游标卡尺 | Dial Caliper, Stainless Steel, Inch, Standard Jaw, For Depth, Inside, Outside, Step Measurements（带表的卡尺） | 个 | 1 | 350 |
| 150 | 皮尺 | Hand-stitched leather housing with brass winding mechanism. Strong, stretch-resistant 10 m ¦ 33 ft. tape made from Fiberon. Metric and imperial measurements in a large, clean font for easy readability at a glance（10米） | 卷 | 1 | 17 |
| 151 | 空调用偏心型扩孔器（英制） | Size: for 5-19mm O.D. | 套 | 1 | 198 |
| 152 | 压线钳（电线） | 2 kinds of crimpers for insulated and non-insulated terminals, c/w a wire cutter, screw cutters for ISO M2.6 / M3 / M3.5 / M4 / M5 (A.W.G. 20 & 22 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10) and wire strippers for 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5 mm2. | 把 | 2 | 35 |
| 153 | 打线器 | 配线架用 | 把 | 2 | 558 |
| 154 | 多功能剥线钳 | Size: ~6.7" x 3.3" x 0.7" (L*W*G) | 把 | 2 | 110 |
| 155 | 手动疏通机 | Material Metal, Plastic （金属材料，塑料手柄） Handle Size 10 x 2.8cm/ 3.9" x 1.1" (L*D) 手柄尺寸；Total Length 1.7M 总长 | 台 | 10 | 232 |
| 156 | 泵浦 | 6英寸 | 个 | 10 | 1365 |
| 157 | 黄油枪 | 工作压力:4500PSI；最大工作压力:6000PSI 出油量:10z/40次；筒装黄油容量:14 02 | 套 | 2 | 332 |
| 158 | 油壶 | 产品材质:铜质枪头；产品货号:DL2401 产品尺寸:161x127mm | 支 | 2 | 13 |
| 159 | 孔型钻头 | Diameter: (mm)16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 | 套 | 1 | 295 |
| 160 | 三脚拉马 | 碳素钢锻造工业级三爪拉马 三爪可变两爪 硬度高 拉力大 | 个 | 1 | 343 |
| 161 | 标准泥铲（泥水工用） | 材质:45号钢；热处理工艺:等温盐浴淬火+等温回火淬火硬度:HRC40-48 | 把 | 5 | 43 |
| 162 | 冲孔器 | Diameter: (mm) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm and 19mm | 套 | 1 | 679 |
| 163 | 漏电相位检测仪 | 相位仪（10A/16A) | 个 | 10 | 71 |
| 164 | 组合丝攻套装 | 尺寸规格:常见规格有M30.5、M40.7、M50.8、M61、M81.25、M101.5、M121.75、M142、M162、M182.5、M202.5、M243等,前面的数字表示公称直径,后面的数字表示螺距。 | 套 | 2 | 514 |
| 165 | 数字万用表 | Able to measure AC, DC, Ohms, Continuity, 可量交流电，直流电，欧姆，连续性 | 个 | 5 | 594 |
| 166 | 测试用话机 | 市场上常用规格即可 | 部 | 2 | 56 |
| 167 | 测线器（网络、电话） | The max working current Emitter=3km 最大工作电流；Volume Regulate Function Yes （功能调节） Earphone for noise environment Yes （耳机） Sensitive induction distance less than 20 mm, strong anti-jamming ability （抗干扰，敏感距离20毫米） | 套 | 1 | 41 |
| 168 | 钳形表 | DC Voltage （直流电压）200m-2-20-200-1000V +/-(0. 5%+1dgt), AC Voltage 200-750V +/-(1. 2%+4dgt), AC Current 20-200-1000A +/-(2. 5%+5dgt), Resistance 200-20K-2M?+/-(1. 0%+2dgt), Temperature -40-+750C, 0~1382F +/-(3%+2dgt), Diode Test: Yes, Display Hold: Yes | 个 | 2 | 2593 |
| 169 | 红外测温仪/热像仪- VT04 | 可视红外测温仪 激光热成像仪 激光测温仪 热成像仪 | 台 | 1 | 5658 |
| 170 | 红外测温仪，MT4MAX红外测温仪 | 可视红外测温仪 | 台 | 1 | 850 |
| 171 | 测光仪器 | 高精度照度计 | 台 | 1 | 1505 |
| 172 | 风速仪 | M/s: 0.4 ~ 25.0 0.1 ±(2% + 0.2d) Km/h: 1.4 ~ 90.0 Mile/h: 0.9 ~ 55.9 CMM (m3/min): 0 ~ 999,900 0.001 ~ 100 0.001 ~ 9,999 | 个 | 1 | 1698 |
| 173 | 噪声分贝仪 | Minimum/maximum readings and A or C decibel frequency weighting scales. Auto-ranging 30 -130 dB (A) with 0.1 dB resolution and an accuracy of ±1.5 dB (Ref. 94dB@1KHz). 自动测试范围 30-130分贝，误差在1.5分贝之间 | 个 | 1 | 3530 |
| 174 | 测量甲醛仪 | 甲醛测量范围：0-1.000mg/m3；分辨率：0.001mg/m3 精度：20%读数值或=0.03mg/m3 | 个 | 1 | 143 |
| 175 | 电焊机 | DC Inverter Arc Welding Machine/Welder (MMA250 220V/380V Automatic Switch) | 套 | 1 | 1553 |
| 176 | 小型丁烷焊具 | 普通工程用，有国家安全许可证 | 套 | 1 | 869 |
| 177 | 空调用双头加液表 | 1 x Set of Manifold Dual Gauges, 3 x Color Coded Charging Hoses, 60" in Length Each. •Working Pressure: 600 PSI •Burst Pressure: 3000 PSI. •Temperature in °F for R134a, R12,R22 | 套 | 1 | 179 |
| 178 | 空调用真空泵 | 150W，38micron/5PA，60l/min， | 台 | 1 | 341 |
| 179 | 曲线锯 | Variable Speed Yes , Trigger Lock Yes , Dust Blower Yes , Strokes Per Minute (SPM) 500-3,100 , Bevel Cuts Yes, up to 45° left or right （可变速，触发自动保险装置，并具备45度斜度的工作面） | 部 | 1 | 229 |
| 180 | 手提电锯 | Quick release height adjustment. General timber cutting. Vibration cutting chipboard 2.5 m/sec. Depth of Cut @ 90 degrees 66mm. No load speed 4900rpm. Blade diameter 190mm. Depth of Cut @ 45 degrees 46mm. Input wattage 1200w. | 部 | 1 | 357 |
| 181 | 潜水泵 | 220V，功率1200w-1500w | 台 | 1 | 1178 |
| 182 | 电器清洁用吹风机 | 220V Mini Blower, Volume Flow 风量(Air) - 2.8m3/min •Max Air Pressure - 0-560mm •Max Sealed Suction (Column of Water) - 300mm •No Load Speed - 0-16,000rpm | 个 | 1 | 297 |
| 183 | 角磨机 | Wheel size: 115mm 外轮尺寸 Bore Size: 22mm 汽缸内径尺寸 Spindle size: M14x2mm 定子尺寸； 220V | 把 | 1 | 203 |
| 184 | 8砂轮机 | （M3025） | 台 | 1 | 1193 |
| 185 | 台钻 | Adjustable table with tilt facility, Fan-cooled induction motor, Cast iron construction, Supplied with adjustable chuck guard, chuck key and depth gauge, 13mm chuck, Drilling capacity: wood 13mm, No load speed 600 / 2800rpm 可调节的台架，风冷电动机 | 台 | 1 | 860 |
| 186 | 电锤 | Concrete 16mm (5/8") 混凝土钻头； Steel 13mm (1/2") 铁钻头； Wood 30mm (1-3/16") 木钻头；Input 710W （220V） 功率； Blow per minute 0-48,000bpm 每分钟钻机打击次数 | 部 | 1 | 960 |
| 187 | 空气压缩机配气动或电池打钉枪 | Clipped head Li-Ion / gas nailer 7.2V battery will fire up to 4,000 nails per charge 40g gas cell fires up to 1,200 shots per cell 34° nails firing 2-3 nails a second LED low battery light, 30 minute battery charge Error detection system | 件 | 1 | 791 |
| 188 | 电钻 | Electric Drill — 1/2in. Chuck Size, 550 RPM, 220V, | 把 | 1 | 208 |
| 189 | 充电式手电钻 | Li-ion Combi Drill 14.4V | 把 | 2 | 743 |
| 190 | 充电式手电钻电池（另配） | 14.4V li-ion Spare Battery 锂电备用电池 | 个 | 2 | 294 |
| 191 | 台虎钳 | Jaw width 200mm 虎钳的宽度 Max jaw opening 130mm 最大开度 Jaw depth 70mm 开口的深度 | 部 | 1 | 413 |
| 192 | 热熔机 | 2000W 230V；80-650 Degrees Centigrade Temperature 摄氏温度；PPR管用 | 部 | 1 | 1045 |
| 193 | 电动疏通机 | Cable gauge 1/2 in. Drain Line Capacity I.D. (in.) 1 in. ID to 4 in. ID ：Horsepower (hp) 1/3 Maximum speed (rpm) 160 RPM Cable length (ft.) 50 ft. | 台 | 1 | 1388 |
| 194 | 安全帽 | 可定制Logo | 个 | 10 | 51 |
| 195 | 帆布手套 | 耐磨 | 付 | 50 | 3 |
| 196 | 电工胶带 | 各种颜色 | 卷 | 50 | 4 |
| 197 | 踏板铝合金扶梯 | 3 Steps（3档） | 个 | 2 | 583 |
| 198 | 铝合金扶梯 | 5 Steps（5档） | 个 | 2 | 840 |
| 199 | 伸缩多功能折叠铝合金人字梯子 | Full Length more than3 meters, able to fold for storage, 总长超4-5米，收藏时可折叠 | 个 | 1 | 1408 |
| 200 | 工程用工作台 | 此图片仅作参考，以物业实际办公条件配置 | 台 | 1 | 1618 |
| 201 | 工具柜 | able to fit in Technician's tools box/bag 工具柜符合技工工具存放需求 | 套 | 1 | 1873 |
| 202 | 推车 | （600*900MM 300KG） | 部 | 2 | 435 |
| 203 | 激光测距仪 | （D2） | 个 | 1 | 1698 |
| 204 | 白板 | （600*1200） | 个 | 4 | 169 |
| 205 | 地毯熨烫机 | （800w) | 个 | 1 | 600 |
| 206 | 激光遥感测温仪 | (F63) | 个 | 2 | 2393 |
| 207 | 工程标签打印机 | (tp60i) | 个 | 1 | 2504 |
| 208 | 兆欧表 | 1000V | 个 | 1 | 325 |
| 209 | 烟雾报警测试仪(可放烟雾) | DY2000 | 个 | 1 | 2738 |
| 210 | 液压件千斤顶 | 3.2T | 个 | 1 | 141 |
| 211 | 雨衣雨裤 | M/L/XL/XXL | 套 | 5 | 95 |

四、技术要求及服务要求

1.供货期：本项目分批次供货，在收到招标人通知后 15天内送货到位并通过验收；应急采购的在收到通知后24 小时送货到位，否则视为违约，招标人有权追究违约责任。中标人 需储备一定数量的备品备件，以备招标人随时要货。

2.交付地点：中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由招标人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条 件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3.质保期：1 年（若供货品种有保质期的商品，供应给招标人时，其产品的有 效使用期不得低于该产品保质期的 2/3，如产品的有效使用期低于该产品保质期的 2/3 时，中标人不得交付招标人，招标人有权拒收。）

4.招标人使用中标人所提供的产品若出现质量问题，中标人需在接到招标人电话或书面等方式通知后 24 小时内无条件更换，由此产生的费用由中标人全部承担。

5.中标人向招标人供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。 质量出现问题，中标人负责包退、包换，因此发生的费用由中标人负责。货物验收在货物到 达地进行。验收时招标人与中标人一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地 和规格不符等问题，应作详细记录，由中标人无条件为招标人调换或补齐，同时由中标人承 担因此产生的一切后果。

6.招标人应制定应急解决方案（如工期，原材料，物流等），不影响招标人的正常运营。不得影响项目的正常运营，因此所产生的费用由中标人担。

7.中标人应以优良的服务态度，提供 2 小时以内响应，8 小时到达现场，24 小时以内完成招标人提出的退、换要求。

8.中标人不得向招标人提供假冒伪劣商品，一经查实，招标人有权有权追究违约。

- 五、报价要求

1.本项目投标人须同时报出总报价和综合单价。总报价作为本项目价格分（商务部分）的计算标准，综合单价作为本项目据实结算的依据。按照前述清单中的产品数量、综合单价汇总所得的合计价，需与总报价保持一致，否则按照分项报价汇总金额为准。

2.总报价及综合单价为完成本项目所发生的一切费用（包括但不限于人员工资、管理费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等），招标人后期不再增加任何费用，投标人需自行考虑各种风险，谨慎报价。总报价不得超过项目预算27.73万元，否则投标无效。综合单价不得超过控制单价，否则投标无效。

六、付款方式

- 根据实际需求数量、综合单价，经招标人验收合格后，据实进行付款中标价的98%，剩余2%作为质保金，待质保期满后退还。中标人需按照招标人要求提供增值税专用发票。