杏花菜市场钢构大棚结构安全检测需求明细表

	项目名称
	检测点位
	检测仪器
	数据信息采集
	人工费用
	报价

	杏花菜市场
	钢构大棚及其附属设施
	钢卷尺、测距仪、游标卡尺、超声波测厚仪、涂层测厚仪、全站仪。
	测绘平面图、结构构件尺寸检测、结构布局核查、构造措施核查、建筑倾斜度、结构现状检查（对该建筑物结构形式、钢柱、钢梁等构件现状进行检查，对钢结构屋面构造及渗水情况进行调查，对使用环境、使用用途、结构荷载、结构改造等情况进行检查，调查该建筑物是否存在由于地基不均匀沉降而产生的变形等情况）
	
	


