火灾自动报警控制系统需求明细表

	物料名称
	数量
	品牌型号
	参   数
	报价

	火灾报警控制器/消防联动控制器
	1台
	依爱
	JB-TBL-EI8000S2/484型
	

	点型光电感烟火灾探测器
	60个
	依爱
	JTY-GD-EI9010型
	

	火灾声光警报器
	8个
	依爱
	J-EI9085型
	

	手动火灾报警按钮
	8个
	依爱
	J-SAP-EI9021型
	

	消防电话广播一体机
	1台
	依爱
	IG1603-IG8150
	

	明装  音箱
	15个
	依爱
	明装音箱
	

	配管
	1640米
	
	1．名称：电气

配管

2．材质：JDG管

3．规格：JDG20
4．敷设方式： 明敷
	 

	配线
	2750--3000米
	
	1．名称：配线

2．型号规格：WDZR-RYJS-2*1.5

3．敷设方式： 穿管敷设
	 

	应急照明灯
	1项
	
	检修现有应急照明灯线路并接入控制系统
	 

	机械费
	1项
	
	高空作业升降车
	 

	合计
	 


