| 需求明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：颖上路沿街门面安装简易喷淋设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | DN20PPR水管 | m | 400 |  |  | 主材 |
| 2 | 球阀 | 个 | 46 |  |  | 主材 |
| 3 | 楼板和墙面开孔 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
| 4 | 喷淋头 | 个 | 96 |  |  | 材料 |
| 5 | 三通、弯头、内丝直接等辅材 | 项 | 1 |  |  | 辅材 |
| 6 | 人工费 | 人工 | 若干 |  |  | 须报人工费用单价及人数 |
| 7 | 吊顶开孔及恢复 | 项 | 1 |  |  | 含吊顶开孔及恢复、油漆 |
| 8 | 建筑垃圾清理费 | 项 | 1 |  |  | 清运每户产生的建筑垃圾 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

该项目水电费自理，且须对吊顶进行恢复