庐阳文旅集团-工程类（有效最低价）-260615版
[bookmark: _Toc19777]采 购 需 求

（一）采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	[bookmark: _GoBack]付款方式
	项目完工并验收合格后支付至合同价的80%。办理完竣工结算并经结算审核后支付至结算审核总价的100%

	2
	工程地点
	合肥市庐阳区，采购人指定地点：颖上路（临泉路至义井路路段）


	3
	计划工期
	计划工期：30日历天

	4
	质量标准
	合格

	5
	工程施工重点难点
	施工时候经营户在经营状态且大部分门面前期都做吊顶，需要每家进行破除和恢复至原貌。


（2） [bookmark: _Toc31392][bookmark: _Toc24763]项目概况
该处资产全长约150米，共有门面46间（35号门面为私人所有），主要为餐饮、烟酒及部分服装业态。为提高消防安全管理，保证沿街门面经营资产及人员安全，现对颖上路沿街门面一层安装简易喷淋设施。

（3） 施工清单
	[bookmark: _Toc27379]施工清单

	项目名称：颖上路沿街门面安装简易喷淋设施

	序号
	名称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	DN20PPR水管
	m
	400
	
	
	主材

	2
	球阀
	个
	46
	
	
	主材

	3
	楼板和墙面开孔
	项
	1
	
	
	人工

	4
	喷淋头
	个
	96
	
	
	材料

	5
	三通、弯头、内丝直接等辅材
	项
	1
	
	
	辅材

	6
	人工费
	人工
	若干
	
	
	须报人工费用单价及人数

	7
	吊顶开孔及恢复
	项
	1
	
	
	含吊顶开孔及恢复、油漆

	8
	建筑垃圾清理费
	项
	1
	
	
	清运每户产生的建筑垃圾

	9
	小计
	
	
	
	
	

	10
	税金
	
	
	
	
	

	11
	合计
	
	




注：1.本项目水电费自理；
2.本项目须对商户破除的吊顶原样进行恢复且确保垃圾清运到位；
3.吊顶开孔产生灰尘及建筑垃圾，施工方须负责商户的成品及卫生保护，拆除的垃圾清理至指定的垃圾堆放点。
（四）报价要求
供应商最后报价均不得高于采购文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
八、评审办法
（一）由采购人组建评审小组，按照采购文件规定的评审办法对供应商递交的响应文件进行评审。若供应商不足3家或通过初审的供应商不足3家的，评审小组将终止采购。
（二）本项目推荐1名成交供应商，通过初审且报价最低的供应商推荐为成交供应商。报价相同的，则由评审小组采取投票方式确定。
（三）评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	2
	响应函
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件格式。

	3
	本项目的供应商资质要求
	如有，见供应商资格要求
	提供材料扫描件。

	4
	项目经理
	符合供应商资格中项目经理要求
	1.提供符合要求的证书扫描件，注册单位必须是供应商本单位；
2.提供项目经理承诺，格式详见响应文件格式；
3.中标人中标后合同签订前提供为其缴纳的社保证明材料扫描件供采购人核查，形式为下述之一：（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；（2）其他经评审小组认可的证明材料。注：社保证明材料至少含养老保险。

	5
	授权书
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加的无需此件，提供身份证明即可。详见响应文件格式。

	6
	报价
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	7
	无不良信用记录声明函
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	8
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
九、响应文件格式

颍上路沿街门面安装简易喷淋设施
响
应
文
件




供应商：                       （单位盖章）
年    月   日

（一）报价表格式
1-1 报价表
项目名称：颍上路沿街门面安装简易喷淋设施
	供应商名称
	

	响应范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	大写：       
小写：       元

	质量标准
	合格

	工    期
	接开工令后        日历天完工

	是否响应付款
方式
	是□    否□   （划√）

	备注说明
	表中报价即为总报价，并作为评审依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。


供应商公章：             
日      期：             


1-2 施工清单报价书

[bookmark: _Toc10276]施工清单报价书
（格式详见施工清单）

（二）无不良信用记录声明函
本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单或列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；
（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单；
（5）在近三年内（以响应截止日往前推算）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：             
日      期：             


（三）授权书
本授权书声明：                  （供应商名称）授权      （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程中的一切事宜。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：




授权代表联系方式：                  （请填写手机号码）
特此声明。


供应商公章：                    
日       期：                   

注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，响应文件中提供授权代表身份证扫描件。
2.法定代表人参加采购活动的无需提供授权书，但响应文件中须提供身份证扫描件。


（四）响应函
致：采购人
根据贵方的采购公告和文件，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺愿意按采购文件、施工图纸（如有）、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
3.我方已详细审核本次采购文件，包括采购文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方保证按采购文件约定的工期和采购文件或业主开工令的要求如期开工、工程质量达到合格标准、如期竣工并移交整个工程。
5.我方同意从响应文件递交截止日期起遵循本采购文件。
6.我方承诺：
（1）我方成交后在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
（2）我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。
（3）本次采购所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效。我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。
（4）我方报价中已包含采购文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目，工程竣工结算时按清单所列金额从工程结算价款中扣除。

             供应商公章：                    
              日      期：                   

（五）项目经理承诺书
致：采购人
本人作为我单位在本项目担任的项目经理，郑重承诺：
一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在造假的行为。
二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
三、本人承诺，一旦成交，将严格按照采购文件规定履约。
四、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合监管部门调查取证。


项目经理签字：                   
身份证号：                       
日    期：                       

注：本页后附项目经理身份证明扫描件。

（六）其他相关证明材料
提供符合采购需求和评审标准规定的相关证明文件。
特别提示：供应商在响应文件制作时可在此栏附相关证明材料，如营业执照等。
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