科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控采购项目
[bookmark: _GoBack]采购文件


一、项目信息及内容
1.项目名称：科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控
2.项目编号：      /      
3.项目地点：合肥市庐阳区，采购人指定地点
4.项目概况：科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控项目，具体详见采购文件。
5.资金来源：自筹
6.项目预算：27500.00元
7.项目类别：货物
8.包别划分：共分 1 个包，本次采购第 1 包
二、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.资质要求：
（1）企业资质：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，营业执照经营范围须包含空调设备销售、机电设备安装或智能化工程等相关内容。
（2）同类业绩：投标人近三年内（自2023年起），须具备至少1个类似项目（如星级酒店、大型商业综合体或同等规模建筑的空调及集控系统）的成功实施案例，需提供合同原件复印件。
（2）原厂授权：若投标人为代理商，须提供空调厂家针对物联多联机、楼宇职能控制的授权售后服务资质证书，确保货源正宗及售后保障。
3.供应商不得存在以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
（2）进入清算程序，或被宣告破产， 或其他丧失履约能力的情形；
（3）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；
（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单；
（5）在近三年内（以响应截止日往前推算）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
4.本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包。
三、采购文件获取
1.时间：2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日（北京时间）
2.方式：本次采购文件在庐阳文旅集团官网平台网站（http://www.hflyct.com/）获取。
四、采购时间及地点
1.时间：2026 年 8 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）
2.地点：合肥市庐阳区杏林文一·泊心湾东S1号楼二楼庐阳文旅集团202
五、响应文件递交截止时间及递交方式
1.递交截止时间：同采购时间
2.递交方式： 截止时间前发送至指定邮箱，邮件主题统一命名为“供应商名称+科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控采购项目响应文件”，响应文件须为PDF格式，并加盖公章扫描件，逾期送达或格式不符的文件将被拒收。
3.邮箱账号：luyangwenlv@126.com
六、采购人信息
1.采购人名称：安徽精彩出庐酒店管理有限公司科学岛国际学术交流中心分部
2.地址：合肥市庐阳区三十岗乡古城路 181号205室
3.项目联系人：葛工
4.联系方式：0551-69021800 
七、采购需求
（一）采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同金额70%采购款，经采购人验收合格后，采购人支付剩余全部款项；成交供应商需按照采购人要求提供增值税专用发票。

	2
	供货及安装地点
	合肥市庐阳区，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订生效之日起[image: ]30[image: ]日历天内完成全部施工 、安装及验收交付。

	4
	质保期
	2[image: ]年。交付验收后，若货物产生质量问题，成交供应商应及时进行维修。

	5
	履约金
	5000[image: ]元，质保期到期后退还。


（二）项目概况
科学岛国际学术交流中心定位为高端学术交流配套服务商，专注服务科研学术会议、专家研讨、团队交流等活动。当前酒店客房空调为海尔多连体机，共计10个外机，每层25间客房左右。分别为南楼一层、二层、三层、五层，北楼三层，每两个外机控制一层客房。当前分散式管控模式存在多重显著弊端，严重制约酒店运营效率与宾客体验。为进一步提升空间品质、强化品牌展示、优化宾客体验 ，现开展科学岛国际学术交流中心分部客房空调集控装置相关采购工作。
（三）货物需求
表格中数量为暂定数量，采购人有权要求成交供应商根据实际测量尺寸调整采购数量，成交供应商所报的总价不作调整。
	科学岛酒店客房海尔空调集控装置采购报价清单

	序号
	类目
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	集中控制平台
	集中控制平台
	TCZ-A004
	1
	个

	2
	信号线
	信号线
	0.75m2
	550
	米

	3
	信号线线管
	信号线线管
	2.2-2.4mm
	550
	米

	4
	集控模块调试
	主机调试
	现场人工调试费
	1
	台

	5
	集控模块调试
	内机调试
	现场人工调试费
	120
	台


投标人提供的空调集中控制系统须满足以下功能及技术要求，以实现多区域空调设备的统一管控、节能降耗与高效运维：
1.集中统一管控与便捷操作：系统需支持对整个酒店多房间的空调进行集中统一管理，无需逐个房间手动操作。具备一键启停、运行模式统一切换功能，满足酒店多区域、多场景的便捷管控需求。
2.节能降耗与成本控制：系统须具备完善的节能策略，包括但不限于：
①支持统一设定温度区间，限制最低/最高温度，避免过度制冷或制热造成的能源浪费。
②具备定时开关机、分时段分区管控功能，杜绝无人房间空调空耗。
③支持联动负荷调节，实现主机与末端设备的协同运行，有效减少无效能耗，显著降低长期运行电费。
3.精细化分区控制：系统需支持按楼层、区域、部门等维度进行独立分组控制。管理人员可按需对各分组进行独立开关或单独调温，灵活兼顾不同区域的使用需求，避免能源浪费。
4.远程与智能管控：支持通过中控屏或移动端进行远程操作；系统需具备高度自动化能力，可搭配环境传感器、定时任务等实现提前开关机、环境联动等智能控制策略，大幅提升管理效率。
5.运维监测与故障报警：系统需具备统一的设备状态监测功能，可实时查看所有空调设备的运行状态。具备故障自动报警功能，便于酒店运维人员集中巡检、快速排查故障，有效减少人工巡查成本。
6.权限管理与规范使用：系统须具备严格的权限管理功能，支持锁定房间面板的温度及运行模式，杜绝使用者私自乱调或24小时常开，规范空调使用行为，保障设备安全与节能效果。
（四）供货要求
1.交付地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.质保期：详见采购需求前附表
3.成交供应商向采购人供应的产品均应是符合规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，成交供应商负责24小时内无条件更换，因此发生的费用由成交供应商承担。货物验收在货物到达地进行。验收时采购人与成交供应商一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由成交供应商无条件为采购人调换或补齐，同时由成交供应商承担因此产生的一切后果。
4.成交供应商应制定应急解决方案（如工期，原材料，物流等），不得影响采购人的正常运营，因此所产生的费用由成交供应商承担。
5.成交供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，24小时以内完成采购人提出的退 、换要求。
6.成交供应商应免费为采购人有关人员进行培训，培训内容至少包括：操作使用和保养；安全注意事项；简单故障排除等。
7.成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定中的服务条款为采购人提供售后服务。
（五）违约责任
1.成交后成交供应商无正当理由单方面解除合同、拒绝供货、擅自提高价格、中断供货的，视为严重违约，须向采购人支付合同总金额 10%的违约金，采购人有权解除合同，成交供应商赔偿采购人全部损失。
2.成交后成交供应商逾期供货，每逾期1天按当期供货金额的1%支付违约金；逾期超过7天，采购人有权解除合同，扣除履约保证金。
3.产品质量不合格、未按要求退换货的，成交供应商须每次支付违约金2000元；造成投诉或安全事故的，解除合同、扣除保证金，承担全部法律责任。
4.未按约定提供售后服务、储备不足、泄露采购人信息等，视情节扣除履约保证金、解除合同。
（六）报价及结算要求
1.本项目供应商须同时报出总报价和分项单价。总报价作为本项目价格评审的评审依据，总报价不得超过项目预算金额。分项单价作为本项目据实结算的依据，供应商按照“科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控采购报价清单”中的产品数量、分项单价汇总所得的合计价需与总报价保持一致，否则按照分项报价汇总金额为准。
2.本项目总报价不得超过项目预算27500.00元，否则响应无效,本项目暂定合同价为成交供应商总报价，最终结算价不超过项目预算。最终结算价=∑实际供货数量×货物单价。  
3.总报价及分项单价为完成本项目所发生的一切费用（包括但不限于人员工资、管理费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费 、合同工期内的风险费等），中标人必须按照方案中的要求进行安装，采购人后期不再增加任何费用，供应商需自行考虑各种风险，谨慎报价。
4.合同履行期限：自合同签订之日至验收安装为止。
八 、评审办法
（一）由采购人组建评审小组，按照采购文件规定的评审办法对供应商递交的响应文件进行评审。若供应商不足3家或通过初审的供应商不足3 家的，评审小组将终止采购。
（二）本项目推荐1名成交供应商，通过初审且报价最低的供应商推荐为成交供应商。报价相同的，则由评审小组采取投票方式确定。
（三）评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	2
	响应函
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件格式。

	3
	本项目的供应商资质要求
	如有，见供应商资格要求
	提供材料扫描件。

	4
	授权书
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加的无需此件，提供身份证明即可。详见响应文件格式。

	5
	报价
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	6
	无不良信用记录声明函
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求
	



初审指标通过标准： 供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
庐阳文旅集团-货物类（有效最低价）-260615 版


九、响应文件格式

科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控采购






响 应 文 件





























供应商：                       （单位盖章）
年     月    日
庐阳文旅集团-货物类（有效最低价）-260615 版





（一）报价表格式

1-1 报价表
项目名称：科学岛国际学术交流中心客房海尔空调集控采购
	供应商名称
	

	响应范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	大写：       
小写：       元

	备注说明
	表中报价即为总报价，并作为评审依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。



供应商公章：         
庐阳文旅集团-货物类（有效最低价）-260615 版


日      期：             

1-2 分项报价明细表
表格中数量为暂定数量， 采购人有权要求成交供应商根据实际测量尺寸调整采购数量，成交供应商所报的总价不作调整。
	科学岛酒店客房海尔中央空调集控系统采购报价清单

	序 号
	类目
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元)
	小计（元)
	备 注

	1
	集中控制平台
	集中控制平台
	TCZ-A004
	1
	个
	
	
	

	2
	信号线
	信号线
	0.75m2
	550
	米
	
	
	

	3
	信号线线管
	信号线线管
	2.2-2.4mm
	550
	米
	
	
	

	4
	集控模块调试
	主机调试
	现场人工调试费
	1
	台
	
	
	

	5
	集控模块调试
	内机调试
	现场人工调试费
	120
	台
	
	
	

	合计（元）
	
	



供应商公章：         
日      期：               



备注：
表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。


（二）无不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；
（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单；
（5）在近三年内（以响应截止日往前推算） 供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

供应商公章：         
日      期：               






（三）授权书
本授权书声明：                  （供应商名称）授权      （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程中的一切事宜。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：





授权代表联系方式：                  （请填写手机号码）
特此声明。



供应商公章：                    
日       期：                   

注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，响应文件中提供授权代表身份证扫描件。
2.法定代表人参加采购活动的无需提供授权书，但响应文件中须提供身份证扫描件。

（四）响应函
致：采购人

根据贵方的采购公告和文件，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺愿意按采购文件规定及报价承诺供货及安装。
2.我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
3.我方已详细审核本次采购文件，包括采购文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从响应文件递交截止日期起遵循本采购文件。
5.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与采购有关的任何证据、数据或资料。



供应商公章：                      

日      期：                     



（五）其他相关证明材料
提供符合采购需求和评审标准规定的相关证明文件。
特别提示：供应商在响应文件制作时可在此栏附相关证明材料，如营业执照等。
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