## 111
庐寓消防用品采购需求
序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢（浓度0.04%）＞30min 防一氧化碳（浓度0.25%）＞30min | 个 | 1500 |  | 本产品需在徽采云平台采购，报价需包含单价、税费（增值税专用发票）、安装费、自带2节电池等所有费用
2 | 烟雾报警器 | 工作原理：光电式 工作电压：DC9V 静态电流：<10uA 报警电流：≤45mA 报警方式：声、光报警 报警音量： ≥85dB 、3 米 具有国家应急管理部消防产品证书（CCCF认证证书）和由太平洋保险 公司承保 | 个 | 530 |  | 本产品需在徽采云平台采购，报价需包含单价、税费（增值税专用发票）、安装费、自带2节电池等所有费用
合计 |  |  |  | 2030