合肥馨乐庭酒店瓶装饮用水需求文件

| 合肥馨乐庭庐阳公寓酒店饮用水类采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 | 备注 （品牌/每箱数量） | 品牌 |
| 1 | 瓶装水 | 规格：550ml；使用定制logo/原厂LOGO | 瓶 | 100000 |  |  |  | 建议品牌：百事、可口可乐、迎驾山泉、溪泉.娃哈哈、农夫山泉 |

供应的产品均应满足我国瓶装饮用水的核心标准：

（1）核心适用标准

• GB 19298-2014：包装饮用水（含纯净水、天然水等，不含天然矿泉水）。

• GB 8537-2018：饮用天然矿泉水（特有水源与矿物质要求）。

• GB 17324-2003：瓶（桶）装饮用纯净水（理化与微生物更严）。

（2）三类水核心指标关键项

• 感官指标（通用）

• 色度≤5度，浑浊度≤1 NTU，无异臭异味，无肉眼可见物。

• 微生物指标（GB 19298-2014）

•  大肠菌群：≤0 CFU/250mL；铜绿假单胞菌：≤0 CFU/250mL。

• 理化关键限值（GB 19298-2014）

• 溴酸盐≤0.01mg/L；余氯≤0.05mg/L；三氯甲烷≤0.02mg/L；污染物符合GB 2762。

• 纯净水（GB 17324-2003）

• 电导率(25℃)≤10μS/cm；高锰酸钾消耗量≤1.0mg/L；铅、砷≤0.01mg/L。

• 天然矿泉水（GB 8537-2018）

• 水源地灌装；必含锂、锶、偏硅酸等一种以上，如锶≥0.20mg/L、偏硅酸≥25.0mg/L。